АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2011 № 49

«Об утверждении порядка создания и функционирования системы обеспечения надежности теплоснабжения, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих

при теплоснабжении»

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О теплоснабжении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок создания и функционирования систем обеспечения надежности теплоснабжения, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при теплоснабжении.

Глава Балтинского сельсовета                                                       В.И. Шинделов

Утвержден

постановлением администрации

Балтинского сельсовета

от «10» ноября 2011г. № 49

ПОРЯДОК

создания и функционирования системы обеспечения надежности теплоснабжения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при теплоснабжении;

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействия Балтинского сельсовета и МУП «Балтинское ЖКХ» при создании 
и функционировании систем обеспечения надежности теплоснабжения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при теплоснабжении.

2. Система обеспечения надежности теплоснабжения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при теплоснабжении, является составной частью системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

3. В настоящем Порядке используются следующие термины 
и определения:

«система обеспечения надежности теплоснабжения, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при теплоснабжении (система)» – совокупность участников системы и организационных мероприятий, обеспечивающих достижение целей и задач системы;

«участники системы» – органы и организации, участвующие 
в создании системы и обеспечении её функционирования;

«режим повышенной готовности» - состояние системы теплоснабжения, характеризующееся снижением уровня надежности системы по сравнению с нормативным и риском ограничения теплоснабжения жилых и общественных зданий в отопительный период.

3. Целями создания и функционирования систем являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат 
на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению 
и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Задачами систем являются:

- снижение вероятности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций в системах теплоснабжения;

- предупреждение возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций в системах теплоснабжения;

- обеспечение надежного теплоснабжения потребителей;

- снижение затрат на ликвидацию аварий и проведение аварийно-восстановительных работ.

II. Структура системы

4. Системы теплоснабжения создаются в МУП «Балтинское ЖКХ».

Объектовая система состоит:

1) порядка принятия на объектовом уровне решений по выявлению 
и устранению причин возникновения чрезвычайной ситуации 
или ликвидации их последствий;

2) контроль за созданием и функционированием систем на объектовом уровне;

3) порядка взаимодействия с Единой дежурной диспетчерской службой Мошковского района при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций;

4) реестра учета аварийных ситуаций возникающих на объекте;

5) объектового резервного фонда организаций теплоснабжения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

5. Системы должна быть созданы до 1 января 2013 года.

III. Уровни системы и их функции

6. Участниками систем являются:

Балтинский сельсовет

МУП «Балтинское ЖКХ»;

организации, привлекаемые к ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с Планом взаимодействия предусмотренным настоящим порядком.

7. Органы местного самоуправления:

1) выполняют меры по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

2) осуществляют контроль за созданием и функционированием системы организации и объекте теплоснабжения;

3) формируют на муниципальном уровне порядок принятия решений 
по выявлению и устранению причин возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

4) организуют взаимодействие предприятий и организаций 
при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

5) формируют на муниципальном уровне резерв финансовых 
и материально-технических ресурсов необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

IV. Порядок функционирования систем

11. Порядок принятия решений об устранении причин чрезвычайной ситуации и их последствий должна предусматривать:

1) критерии определения режима повышения готовности систем теплоснабжения, при возникновении чрезвычайных ситуаций;

2) распределение функций между органами управления по действиям 
в чрезвычайных ситуациях;

3) условия и порядок использования материально-технических средств резервных фондов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

4) источники и порядок финансирования работ по устранению чрезвычайных ситуаций.

12. Резервный фонд «МУП «Балтинское ЖКХ» 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий формируется путем:

а) составления собственного перечня запасов материально-технических средств, топливных запасов, которые могут быть использованы 
для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, включая:

запасы топлива для резервных котлов;

запасы материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Данные перечни подлежат предоставлению в Балтинский сельсовет Мошковского района ответственный за формирование перечня указанного 
в подпункте «а» подпункта 2 настоящего пункта в срок 
до 1 апреля 2012 года.

V. Контроль за созданием и функционированием систем

13. МУП «Балтинское ЖКХ» отчитывается перед администрацией Балтинского сельсовета в срок до 1 апреля 2012 года 
о создании систем, а в дальнейшем ежегодно до начала отопительного периода об их функционировании на объектовом уровне.